ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на изделие КПН «Компенсатор провалов напряжения»

| № пп | Техническая характеристика | Заполнить для заказа | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист для заказа помехозащитного устройства (ПУ) |
| 1 | Защищаемое оборудование получает электроэнергию от собственной трансформаторной подстанции или имеются другие потребители, ухудшающие качество напряжения. |  |  |
| 2 | Мощность защищаемого оборудования, кВА |  |  |
| 3 | Какое оборудование будет защищаться с помощью КПУ. |  |  |
| 4 | Условия размещения защищаемого оборудования. Тип здания, этажность. Особо отметить оборудование, размещаемое в мобильных здания, эксплуатируемое в полевых условиях и т.д. |  |  |
| 5 | Понижающая трансформаторная подстанция установлена внутри здания с защищаемым оборудованием или снаружи его. Электроснабжение осуществляется по кабельной или воздушной линии электропередачи. Это влияет на выбор модификации ПУ по уровню грозозащиты. |  |  |
| 6 | Имеются ли колебания напряжения, выходящие по уровню за пределы, регламентируемого ГОСТ 32144-2013 значения +/-10%. |  |  |
| 7 | Требуется ли защита от аномально глубоких провалов напряжения. При таких провалах гаснут лампы ДРЛ и аналогичные, останавливаются и повторно запускаются асинхронные электродвигатели и т.д. |  |  |
| 8 | Требуется ли защита от аварийных временных перенапряжений длительностью до 5 секунд и кратностью до 1,47. Такие перенапряжения наиболее часто возникают при авариях на стороне высокого напряжения. |  |  |
| 9 | Имеются ли в сети электропитания периодические искажения напряжения, выходящие по уровню КНС за пределы, регламентируемого ГОСТ 32144-2013 значения 8% (кратковременно до 12%). Высокий уровень коэффициета несинусоидальности напряжения (КНС) возникает в сети электропитания, где в составе нагрузки имеются тиристорные преобразователи. |  |  |
| 10 | Требуется ли защита от намеренного силового воздействия на защищаемое оборудования с целью вывода его из строя или генерирования сбоев в его работе. |  |  |
| Уточняющие вопросы при выборе изделия типа: Компенсатор провалов напряжения КПН |
| 11 | Зафиксированы ли кратковременные провалы напряжения электрического питания на величину более 50% |  |  |
| 12 | Замечено ли, что оборудование работает нестабильно (наблюдаются необъяснимые отказы в работе) |  |  |
| 13 | Имеются ли данные мониторинга качества электрического питания |  |  |
| 14 | Какой тип оборудования будет обеспечиваться электрическим питанием |  |  |
| 15 | Были ли зафиксированы факты выхода из строя оборудования в результате разряда молнии |  |  |
| 16 | Были ли зафиксированы факты выхода из строя оборудования в результате аварийной ситуации в сети электрического питания |  |  |
| 17 | Степень защиты корпуса: – по умолчанию IP 21 (подтвердить) – иное (указать) |  |  |
| 18 | Дополнительные сведения/требования Заказчика по отношению к защите оборудования |  |  |