ЗАО «ЭМСОТЕХ»

Опросный лист

для заказа изделия АВР – «Автоматический ввод резерва»

# Заказчик______________________________

Контактное лицо___________________________

Тел.__________________ Факс_______________

E-mail____________________________________

| № пп | Техническая характеристика | Заполнить для заказа | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество фаз: обычное исполнение – 3-фазное; заказное исполнение – 1-фазное. |  |  |
| 2 | Мощность, кВА |  |  |
| 3 | Количество входов: обычное исполнение – 2 входа (основной и резервный фидеры); заказное исполнение – 3 входа (если дополнительно устанавливается дизель-генератор). |  |  |
| 4 | Количество выходов: обычное исполнение – 1; заказное исполнение - может быть установлено необходимое количество клемм и автоматических выключателей по спецификации Заказчика. |  |  |
| 5 | Климатическое исполнение: обычное исполнение – для размещения внутри отапливаемого помещения; заказное исполнение – для наружного размещения в помещениях без отопления. |  |  |
| 6 | Требуемое исполнение АВР в зависимости от качества напряжения на объекте Заказчика: «Б» (базовая модификация) – переключение вводов при исчезновении напряжения или снижении его до недопустимого значения; «Г» (модификация с грозозащитой) – переключение вводов при исчезновении напряжения или снижении его до недопустимого значения; защита от грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений, индустриальных помех; «Д» (модификация с грозозащитой и ограничителем длительных перенапряжений) – переключение вводов при исчезновении напряжения или снижении его до недопустимого значения; защита от грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений, индустриальных помех; защита от аварийных перенапряжений длительностью до 5 секунд. |  |  |
| 7 | Степень защиты корпуса: – по умолчанию IP 21 (подтвердить) – иное (указать) |  |  |
| 8 | Дополнительные требования Заказчика: |  |  |